ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Панкрушихинского района

от «15» декабря 2017 № 363

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Железнодорожный сельсовет

Панкрушихинского района Алтайского края на 2017 – 2034 годы

Содержание

| 1. |  | Паспорт программы. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Общие положения. | 5 |
| 3. |  | Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. | 6 |
|  | 3.1. | Водоснабжение | 6 |
|  | 3.2. | Электроснабжение | 8 |
|  | 3.3. | Водоотведение | 9 |
|  | 3.4. | Теплоснабжение | 9 |
|  | 3.5. | Газоснабжение | 9 |
| 4. |  | Цели и задачи программы. | 10 |
| 5. |  | Программные мероприятия. | 10 |
| 6. |  | Ресурсное обеспечение программы. | 11 |
| 7. |  | Оценка эффективности реализации программы. | 11 |
| 8. |  | Система управления реализацией программы. | 13 |
|  |  | Перечень программных мероприятий муниципальной программы. | 15 |

Программный документ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017 – 2034 годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, утверждённым решением Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2015 года № 47 РС (далее – Генеральный план).

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2034 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края. |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки. |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются: - развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - увеличение объемов жилищного строительства. - увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу района. |
| Ожидаемый конечный результат Программы | - повысится качество обеспечения потребителей коммунальных ресурсов в населенных пунктах на 60 %; - увеличится спрос на своевременное, качественное обеспечение коммунальными ресурсами на 50%; - повысится надежность и срок службы систем коммунальной инфраструктуры на 50%; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: бюджетные средства внебюджетные средства Средства местного бюджета на 2017 – 2034 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Сроки реализации Программы | 1 этап (5 лет) с 2017 до 2022 года, 2 этап (11 лет) с 2022 до 2034 года |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Панкрушихинского района |

2. Общие положения

Программа направлена на создание условий для обеспечения потребностей населения муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; на создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; на создание условий для рационального использования энергоресурсов и для снижения эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

Программа объединяет действия и усилия администрации Железнодорожного сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края; предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц, действующих в сфере оказания коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 года № Пр-3463ГС;

- постановление Администрации Алтайского края 16.06.2011 № 325 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы»;

- Генеральный план муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края.

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На сегодняшний день не менее значительной проблемой муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края следующее:

3.1. Водоснабжение

На 01.10.2017 года услуги по водоснабжению на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края оказывает 1 предприятие.

Протяженность водопроводных сетей муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края составляет 6,2 км.

Населенный пункт пос. Березовский имеет централизованную систему водоснабжения. Кроме того, 60% населения частные шахтные колодцы и бытовые мелко заглубленные скважины.

Населенный пункт ст. Панкрушиха имеет децентрализованную систему водоснабжения, источником водоснабжения являются бытовые скважины и частные колодцы.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения в населенных пунктах Железнодорожного сельсовета можно сделать вывод о необходимости:

- реконструкции сооружений водоподготовки и замену ветхих сетей водопровода в населенных пунктах;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 60-100 мм в районах существующей и перспективной застройки.

На территории Железнодорожного сельсовета пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов и водопроводных башен.

Из-за обладающей повышенной минерализацией и большим содержанием железа воды, глубинный насос скважины пос. Березовский практически ежегодно выходит из строя.

В связи с увеличением общего и удельного водопотребления  необходимо оценить эксплуатационные запасы подземных вод на рассматриваемом участке.

Необходимо устройство станции водоочистки на головных сооружениях водопровода пос. Березовский.

Необходима централизованная объединенная кольцевая система хозяйственно-противопожарного водоснабжения. Трассировку проектируемых поселковых сетей выполнить с учетом нового строительства и предусмотреть вдоль проектируемых автодорог вне асфальтированных покрытий. На кольцевых поселковых сетях предусмотреть установку пожарных гидрантов незамерзающего типа через 150 м. Предусмотреть подземную прокладку водопровода на глубине ниже глубины промерзания на 0,5 м из напорных питьевых раструбных труб НПВХ на гибких стыковых соединениях.

Обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения в зоне перспективной застройки предусмотреть от водоразборных колонок, а также произвести реконструкцию изношенных сооружений. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю, в том числе и в зоне перспективной застройки, а также выполнить полную замену существующих водопроводных сетей, строительство новых скважин и новых водопроводных сетей.

Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность уличной водопроводной сети | км | 8,4 | 6,2 | 6,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - нуждается в ремонте | км | 1,2 | 0,4 | 0,4 |
| - отремонтировано | км | - | - | - |
| Подъём воды, всего | тыс.куб.м | 3,2 | 2,0 | 2,0 |
| Отпуск воды, всего | тыс.куб.м | 3,2 | 2,0 | 2,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - население | тыс.куб.м | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| - социальная сфера | тыс.куб.м | 1,2 | 0 | 0 |
| Начислено потребителям, всего | тыс.руб. | 115,7 | 66,3 | 66,3 |
| Фактически собрано, всего | тыс.руб. | 108,8 | 66,3 | 66,3 |

3.2.Электроснабжение

Электроснабжение пос. Березовский осуществляется от существующей понизительной стации 110/10 кВт, расположенной на территории  «Панкрушихинское ХПП». Электроснабжение поселка осуществляется по воздушным и кабельным линиям Л-10 кВ.

Централизованное электроснабжение ст. Панкрушиха осуществляется воздушными линиями напряжением 10 кВ. По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители электроэнергии поселения Железнодорожного сельсовета относятся, в основном, к потребителям III категории и, частично, ко II категории.

Сети 110 кВ и 10 кВ, в основном, воздушные, выполнены неизолированным проводом на деревянных опорах с железобетонными приставками и, частично, на железобетонных.

Продолжительность эксплуатации трансформаторных подстанций – 26 лет, в эксплуатационной практике до 25-30 лет; ТП-8-12 лет. После этого периода следует выполнить замену и проводить диагностику оборудования, продлять срок эксплуатации в индивидуальном порядке по результатам диагностического обследования.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется выполнить мероприятия по:

- сокращению потерь электроэнергии при ее производстве, передаче, распределении и потреблении (выбор оптимальной схемы электрических сетей, мощности трансформаторов, равномерное распределение нагрузок между взаиморезервирующими линиями электрической, оптимизация конфигурации и трассировки электрических сетей, установка трансформаторных подстанций в центрах электрических нагрузок и т.п.);

- снижению электропотребления в часы максимума нагрузок и в послеаварийном режиме;

- снижению потерь напряжения в сети, отклонения напряжения от номинального;

- применению энергоэффективных осветительных приборов;

- применению частотно-регулируемых электроприводов, устройств плавного пуска;

- снижению потребления электрической энергии для термических целей;

- замене морально и физически изношенного оборудования на современное энергоэффективное.

3.3. Водоотведение

На территории населенных пунктов Железнодорожного сельсовета централизованная система канализации отсутствует.

Общественные и производственные здания оборудованы септиками. У населения сброс хозяйственно - бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребные ямы.

Ливневая канализация отсутствует.

Вывоз отходов на поля фильтрации осуществляется специализированным автотранспортом.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку - выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х суточного притока. Очитку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнять специализированными машинами со сливом на существующие поля фильтрации.

3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение ст. Панкрушиха осуществляется от котельной и индивидуальных источников. На территории населенного пункта находится 1 котельная, работающая на угле, которая отапливает административные и общественные здания, незначительную часть жилого фонда.

Жилые здания имеют индивидуальные котлы и печки, топливом являются дрова и уголь.

Теплоснабжение пос. Березовский осуществляется от индивидуальных источников, которые отапливают жилые и общественные здания, топливом являются дрова и уголь.

Необходима реконструкция центральной котельной путем децентрализации источников теплоснабжения, замена котлов в котельных, отапливающих административные социально-значимые здания.

3.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует. Для пищеприготовления используется привозной сжиженный газ в баллонах.

Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края» в Панкрушихинском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС в населенных пунктах.

4. Цели и задачи программы

Цель Программы – обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и  электроснабжения;

- создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

- рациональное использование энергоресурсов;

- снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь.

5. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления.

Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- Устройство станции очистки воды на головных сооружениях водопровода. Планируются расходы на разработку проектной документации, что повысит устойчивость и эксплуатационную надежность объектов водоснабжения, повысит качество питьевого водоснабжения и снизит количество аварий в системе водоснабжения.

- Реконструкцию и строительство водопровода на ст. Панкрушиха – 3,5 км. Планируются расходы на разработку проектной документации, что повысит устойчивость и эксплуатационную надежность объектов водоснабжения, снизит непроизводственные потери холодной воды, повысит качество питьевого водоснабжения и снизит количество аварий в системе водоснабжения.

- Устройство станции очистки воды на головных сооружениях водопровода. Планируются расходы на разработку проектной документации, что повысит устойчивость и эксплуатационную надежность объектов водоснабжения, повысит качество питьевого водоснабжения и снизит количество аварий в системе водоснабжения.

Направление 2. Мероприятия по электроснабжению включают в себя:

- поддержание существующих электрических сетей на должном уровне.

Направление 3 Мероприятия по газоснабжению включают в себя:

- строительство объектов газоснабжения, газопровода во всех населенных пунктах мо Железнодорожный сельсовет. Планируются расходы на разработку проектной документации.

Направление 4. Мероприятия по теплоснабжению:

- необходима замена котлов в котельных, отапливающих административные социально-значимые здания.

Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных задач и достижение главной цели программы - обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также итогом реализации является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на коммунальные услуги в учреждениях социально-культурного назначения, оптимизация расходов бюджета.

Перечень мероприятий представлен в Приложении к программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов по согласованию и на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края, бюджета муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края и внебюджетных источников, то есть собственных и заёмных средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование  программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края.

7. Оценка эффективности реализации программы

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей и индикаторов программы.

К концу 2017 года общий объем качественной питьевой воды останется на прежнем уровне. Результаты реализации мероприятий программы по водоснабжению будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения, в снижении уровня износа оборудования и аварийности на объектах, в снижении эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь ежегодно не менее 0,3 %, в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Результатом развития, реконструкции и модернизации имеющихся систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края качественными  услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

Целевые показатели и индикаторы программы

| № п/ п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Объем потребления воды питьевого качества населением | тыс. куб. м. | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
|  | Численность населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, к общей численности населения поселения | % | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Расход твердого топлива | тыс. тонн | 1,2 | 1,1 | 0,891 | 0,78 | 0,76 | 0,6 | 0,58 |
|  | Расход электроэнергии | тыс. кВт | 43,96 | 49,37 | 34,32 | 34,86 | 36,12 | 33,11 | 33,2 |
|  | Доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | - тепловая энергия | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса | ед. | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 |
|  | Количество предприятий организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере оказания коммунальных услуг на начало года | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства на начало года | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (отношение фактического сбора жилищно-коммунальных платежей от населения к начислению по всем видам услуг) | % | 76 | 78 | 88 | 73 | 116,9 | 105,9 | 100 |

8. Система управления реализацией Программы

Общее и текущее руководство реализацией Программы осуществляется Глава Администрации Панкрушихинского района, Глава Железнодорожного сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края.

В их функции входит:

- координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;

- контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование программы на очередной финансовый год;

- представление годового отчета о ходе выполнения Программы ежегодно до 1 февраля;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

- обеспечение представление программных мероприятий муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

- информационное сопровождение реализации Программы.

Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления программы.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением главы Администрации Панкрушихинского района Алтайского края. Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении по заданным направлениям программы к поставленным целям путем выполнения мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края ежегодно информируется о ходе реализации Программы через интернет.

Приложение к программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2034 годы

| Наименование мероприятий | Сумма затрат, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Направле-ния расходов |  | Исполни-тель |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |  | 2021 год | 2022-2033 годы |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Устройство станции очистки воды в пос. Березовский | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Администрации Панкрушихинского района Алтайского края, бюджет муниципально-го образования Железнодорожныйсельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источники |  |  | разработка проектно-сметной документа-ции, строительство |  | Администрация Панкруши-хинского района Ал-тайского края, Админи-страция Железнодорожный сельсовета Панкруши-хинского района Ал-тайского края |  | Повышение устойчивости и эксплу-атационной надежности объектов во-доснабжения, снижение непроизвод-ственных по-терь холод-ной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |  |
| 1.2 Реконструкция и строительство водопровода ст. Панкрушиха | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюд-жет, бюджет Администрации Панкрушихинского района Алтайского края, бюджет муниципально-го образования Железнодорожныйсельсовет Панкрушихин-ского района Алтайского края, внебюджетные источники |  |  | разработка проектно-сметной документа-ции , реконструкция |  | Администрация Панкруши-хинского района Ал-тайского края, Админи-страция Железнодорожный сельсовета Панкруши-хинского района Ал-тайского края |  | Повышение устойчивости и эксплу-атационной надежности объектов во-доснабжения, снижение непроизвод-ственных по-терь холод-ной воды, повышение качества питьевого водоснабжения, снижение количества аварий |  |
| Направление 2. Мероприятия по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Направление 3. Мероприятия по газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 4. Мероприятия по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |